## Sheet1
核心内容分类 | 具体项目 | 详细要求
基础信息 | 标准编号 | T/CIATCM 110-2024
基础信息 | 标准名称 | 中医四诊合参病案数据采集规范（Data Collection Standards for the Integration of the Four Diagnostic Methods in Traditional Chinese Medicine Case Records）
基础信息 | 发布机构 | 中国中医药信息学会
基础信息 | 发布日期 | 2024-07-01
基础信息 | 实施日期 | 2024-08-01
基础信息 | 提出单位 | 中国中医科学院医学实验中心
基础信息 | 归口单位 | 中国中医药信息学会
基础信息 | 起草单位 | 中国中医科学院医学实验中心、清华大学、博奥生物集团有限公司、上海中医药大学、天津帕斯泰克医疗器械有限公司、成都中医药大学、北京中医药大学东直门医院、苏州思必驰科技有限公司
基础信息 | 主要起草人 | 汪南玥、徐华、李福风、王东、田贵华、刘、温川飙、钱鹏、王文君、骆学、吴至婧、余文梦、毛惠生、李心怡、周跃
基础信息 | 参照标准 | GB/T1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》
适用范围 | 适用对象 | 中医药科研人员、中医师、中西医结合医师、临床数据采集人员
适用范围 | 适用场景 | 中医药科研机构、中医药医疗机构、中医药企业等场所的四诊合参、四诊数据融合的数据收集和保存研究
规范性引用文件 | 引用文件 1 | GB/T 40665.1-2021 中医四诊操作规范 第 1 部分：望诊
规范性引用文件 | 引用文件 2 | GB/T 40665.2-2021 中医四诊操作规范 第 2 部分：闻诊
规范性引用文件 | 引用文件 3 | GB/T 40665.3-2021 中医四诊操作规范 第 3 部分：问诊
规范性引用文件 | 引用文件 4 | GB/T 40665.4-2021 中医四诊操作规范 第 4 部分：切诊
规范性引用文件 | 引用文件 5 | T/CIATCM 058-2019 中医药信息标准编制通则
术语和定义 | 中医四诊 | 医生通过望、闻、问、切四种诊察方式来收集患者的病情信息
术语和定义 | 望诊信息 | 医生通过影像设备采集受试者面部、眼睛、舌部等部位的客观化图片信息，用来记录受试者的神、色、形、态、舌象等的异常变化（来源：GB/T40665.1-2021，有修改）
术语和定义 | 闻诊（声音）信息 | 医生通过音频信号输入设备（麦克风）采集受试者声音大小、频率等客观化音频信息，了解由受试者声音、气力等异常变化（来源：GB/T 40665.2-2021，有修改）
术语和定义 | 问诊信息 | 将信息收集汇总为客观化文本信息（来源：GB/T 40665.3-2021，有修改）
术语和定义 | 脉诊信息 | 医生通过脉诊信息采集设备采集受试者双手寸口部位的脉搏波文本信息，了解受试者的脉象变化（来源：GB/T40665.4-2021，有修改）
望诊信息采集规范 | 舌、面诊采集流程 | 1. 启动望诊采集设备，录入受试者姓名、年龄、性别、编号等基本信息；2. 受试者面部摆放至固定位置（如固定面托），目视前方，表情自然放松，保持 3-5 秒，采集面部图像（封闭光源设备需面部贴合采集箱）；3. 受试者头部不动，舌伸出口外，充分暴露舌体，口尽量张开，伸舌自然放松，舌面平展舒张，舌尖自然向下保持 3-5 秒，采集舌面图像；4. 受试者舌体收回口中，舌尖向上颚方向翘起，轻抵上颚，舌体自然松弛，暴露舌下脉络，采集舌下脉络图像；5. 核对数据完整性后存储
望诊信息采集规范 | 舌、面诊采集要求 | 1. 图片背景简单统一；2. 设备自带光源明亮均衡；3. 宜加入比色卡对图片颜色进行矫正；4. 面诊时受试者面部放松，不浓妆（不涂抹口红）；5. 舌诊采集舌面照片时，口腔占图片比例大于三分之二；6. 采集舌下照片时，口腔占图片比例大于三分之二；7. 拍摄面部正面照片时，受试者避免各种表情特征；8. 做好信息安全处理
望诊信息采集规范 | 目诊采集流程 | 1. 启动目诊采集设备，录入受试者姓名、年龄、性别、编号等基本信息；2. 将目诊眼罩贴紧眼周皮肤，使眼睛完全被覆盖；3. 按照设备提示，按正视、左视、右视、上视、下视的顺序分别对双眼完成眼部图像采集；4. 采集后存储
望诊信息采集规范 | 目诊采集要求 | 1. 设备自带光源明亮均衡，能清晰拍到眼球血管等信息；2. 受试者眼部占图片比例大于三分之一；3. 受试者需按指令完成正视、左视、右视、上视、下视等标准动作
闻诊（声音）信息采集规范 | 采集流程 | 1. 嘱受试者静坐 15 分钟并调整呼吸；2. 录入受试者姓名、年龄、性别、编号等基本信息；3. 调整受试者位置，使其距离闻诊系统麦克风约 1.5cm；4. 按设备或人工提示，以最适音量分别对元音音频或短句等语音信息进行录制；5. 得到音频数据并核对完整性后存储
闻诊（声音）信息采集规范 | 采集要求 | 1. 仅需录入受试者的声音，否则需注明受试者的音频时间序列；2. 尽量避免周围环境噪声影响，宜在隔音室中录制
问诊信息采集规范 | 采集流程 | 1. 接触受试者时从礼节性交谈开始，采集者自我介绍，语言平静、和蔼、友善，保持合理距离；2. 有目的、有层次、有顺序地询问，避免暗示性提问与逼问；3. 采集内容包括：是否符合纳入与排除标准、知情同意书的解释与填写、受试者基本信息询问、证候症状量表的填写、采集相关生理参数的填写（或根据临床研究要求设置问卷量表）；4. 证候问诊内容以行业共同认可的证候诊断标准（如中华人民共和国中医药行业标准中医证候诊断标准）制定中医证候临床电子化量表
问诊信息采集规范 | 采集要求 | 1. 收集的问诊信息尽可能完整、准确；2. 信息导出的统计文件中每位受试者对应 1 行数据，所有受试者数据合并为 1 个统计文件；3. 每一列都需表明数据类别（即表头信息）
脉诊信息采集规范 | 采集流程 | 1. 嘱受试者静坐 15 分钟并调整呼吸；2. 录入受试者姓名、年龄、性别、编号等基本信息；3. 受试者取端坐位，前臂自然向前平伸，与心脏近于同一水平，呈直腕、仰掌、手指微微弯曲姿势，手腕部放置于脉枕之上，使寸口部充分伸展；4. 对双手寸、关、尺 3 部的脉诊信息同步或分步进行采集，每一部数据采集时长一致，单部脉采集时长不低于 40 秒；5. 避开受试者咳嗽、喷嚏等时刻，采集时不进行问诊；6. 得到脉诊信息数据并核对完整性后存储
脉诊信息采集规范 | 采集要求 | 1. 需对双手寸、关、尺 3 部的脉诊信息均进行采集；2. 采样频率保持一致（如 1000Hz 或在 200-1000Hz 范围内）
数据格式规范 - 数据收集原则 | 原则内容 | 含签对照表头等（原文未明确详细内容，按原文表述记录）
数据格式规范 - 数据结构图 | 数据集分类 | 1. 望诊信息（图片数据）；2. 闻诊（声音）信息（音频数据）；3. 问诊信息（问答信息、量表填写）；4. 脉诊信息（文本、采样数据点、信号数据）
数据格式规范 - 数据命名规范 | 命名原则 | 1. 同一个受试者的不同类型数据文件命名需含有统一的命名标识符（如 ID、编号等）；2. 为每位受试者添加唯一标识 ID；3. 格式：ID + 姓名 +* 诊 + 日期 + 具体数据类型标签
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 数据存储格式 | Jpg 图片
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 图片尺寸 | 图像分辨率最低为 1024*768
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 采集部位 | 双眼正视、左视、右视、上视、下视，共 10 个部位
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 图片数量 | 10 张
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 数据命名格式 | ID - 姓名 + 目诊 + 日期 + 采集部位.jpg
数据格式规范 - 目诊采集信息 | 原则 | 拍摄位置充分暴露，拍摄图片清晰
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 数据存储格式 | Jpg 图片
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 图片尺寸 | 图像分辨率最低为 1024*768
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 采集部位 | 面部、舌面、舌下，共 3 个部位
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 图片数量 | 3 张
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 数据命名格式 | ID + 姓名 + 舌诊 + 日期 + 采集部位.jpg
数据格式规范 - 舌面诊采集信息 | 原则 | 拍摄位置充分暴露，拍摄图片清晰
数据格式规范 - 闻诊（声音）采集信息 | 数据存储格式 | WAV、MP3、WMA 音频格式
数据格式规范 - 闻诊（声音）采集信息 | 数据信息 | 6 个元音及 3 条短句音频
数据格式规范 - 闻诊（声音）采集信息 | 数据数量 | 9 条
数据格式规范 - 闻诊（声音）采集信息 | 数据命名格式 | ID + 姓名 + 声诊 + 日期 + 示例名称.wav/mp3/wma
数据格式规范 - 闻诊（声音）采集信息 | 原则 | 仅需录入受试者的声音，否则需要注明受试者的音频时间序列；尽量避免周围环境噪声影响
数据格式规范 - 问诊采集信息 | 数据存储格式 | csv 文件 /excel 文件
数据格式规范 - 问诊采集信息 | 格式要求 1 | 必须完整添加受试者姓名、唯一标识 ID 号、日期等基本信息
数据格式规范 - 问诊采集信息 | 格式要求 2 | 每一列都需表明数据类别（即表头信息）
数据格式规范 - 问诊采集信息 | 格式要求 3 | 信息导出的统计文件中每位受试者对应 1 行数据，所有受试者数据合并为 1 个统计文件
数据格式规范 - 问诊采集信息 | 原则 | 数值标签对照表头样例收集的数据必须遵循命名规范原则，保证脱离原始问卷调查表也能清楚统计文件内容含义
数据格式规范 - 脉诊采集信息 | 数据存储格式 | UTF-8 编码方式，存储为 txt 文本文件
数据格式规范 - 脉诊采集信息 | 脉诊频率 | 采样频率保持一致（200-1000Hz），原始数据保留小数点后六位
数据格式规范 - 脉诊采集信息 | 脉诊采集部位 | 左手寸、左手关、左手尺、右手寸、右手关、右手尺
数据格式规范 - 脉诊采集信息 | 数据命名格式 | ID + 姓名 + 脉诊 + 日期.txt
数据格式规范 - 脉诊采集信息 | 数据规范 | 脉诊数据与临床量表要保持对应（信息分类准确、姓名无错别字），每个受试者的信息整合为 1 个包含双手寸、关、尺脉诊信息的文本文件
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 心身状态 | 1. 宜在心情平静、呼吸均匀、全身放松、主动配合的状态下接受诊查；2. 若受试者不能配合（如神志昏迷、神乱、语言障碍、听力障碍、不愿意配合等），可灵活掌握，必要时中止采集
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 体位姿势 | 1. 一般采取坐位；2. 可根据诊察需要，在工作人员指导下改变体位或做出相应动作；3. 需充分暴露受检部位
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 着装打扮 | 需以素颜状态进行采集，避免化妆导致的人为因素干扰
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 体内外环境要求 | 1. 建议气温在 15-25 摄氏度，自然舒适的环境；2. 注意饮酒、饮食、药物、情绪、运动、日晒等体内外因素对眼睛、面色、舌苔、舌色等的影响（如食用火龙果、橘子，愤怒情绪等），避免在这些因素影响下采集
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 语言表达 | 1. 尽量用简单、通俗的语言；2. 指令准确、语速慢；3. 注意口语和术语的转换，避免使用医学术语；4. 有目的、顺序地与受试者交流
附录 A - 望诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 设备操作 | 1. 正确使用望诊信息设备；2. 按流程规范操作；3. 拍摄部位准确、图片清晰
附录 B - 闻诊（声音）信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 心身状态 | 1. 宜在心情平静、呼吸均匀、全身放松、主动配合的状态下接受诊查；2. 若受试者不能配合（如神志昏迷、神乱、语言障碍、听力障碍、不愿意配合等），可灵活掌握，必要时中止采集
附录 B - 闻诊（声音）信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 体位姿势 | 1. 一般采取坐位或仰卧位；2. 可根据诊察需要，在工作人员指导下完成相关语音录制
附录 B - 闻诊（声音）信息采集注意事项 | 体内外环境要求 | 1. 建议气温在 15-25 摄氏度，自然舒适的环境；2. 注意饮酒、饮食、药物、情绪、运动等体内外因素（如醉酒状态、情绪紧张、饮用功能性饮料等）对受试者音量、语速等的影响
附录 B - 闻诊（声音）信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 语言表达 | 1. 尽量用简单、通俗的语言；2. 指令准确、语速慢；3. 避免使用医学术语；4. 有目的、顺序地与受试者交流
附录 B - 闻诊（声音）信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 设备操作 | 1. 正确使用闻诊信息设备；2. 按流程规范操作；3. 尽量避免周围环境噪声影响，保证录制语音清晰
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 | 1. 一般采取坐位或仰卧位；2. 需在工作人员指导下主动配合地提供真实、可靠的与疾病相关信息
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 体内外环境要求 | 建议气温在 15-25 摄氏度，自然舒适的环境下进行
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 心身状态 | 问诊者要有高度的同情心、责任感，态度和蔼、庄重，体贴、关心受试者，耐心细致地与受试者交谈，消除受试者的紧张与不安，让受试者在心情平静、呼吸均匀、全身放松、主动配合的状态下接受询问
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 语言表达 | 1. 尽量用简单、通俗的语言；2. 指令准确、语速慢；3. 避免使用医学术语；4. 有目的、顺序地与受试者交流；5. 避免暗示性提问，对涉及隐私的问题（如精神病或性病史）可间接询问相关症状；6. 专心听受试者叙述，尽量不打断，保证问诊连贯性与真实性；7. 领会俗语、方言，记录时使用医学术语
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 保护隐私 | 问及受试者个人信息及隐私时，需严格保密
附录 C - 问诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 区分对象 | 1. 根据受试者年龄、性别及疾病类别进行针对性询问；2. 受试者本人叙述有困难时（如老年人、方言导致的语言障碍者、精神病患者等），可由家属或知情者代述
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 心身状态 | 1. 宜在心情平静、呼吸均匀、全身放松、主动配合的状态下接受诊查；2. 若受试者不能配合（如上肢关节僵硬、神志昏迷、不愿意配合等），可灵活掌握，必要时中止采集；3. 脉诊采集时不进行问诊，避开咳嗽、喷嚏等时刻
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 体位姿势 | 一般采取坐位，在工作人员指导下完成相关信息采集
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 对受试者要求 - 解除压迫 | 需解除压迫被诊手臂的物件（如手表、手镯、包、扣紧的袖口等）
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 体内外环境要求 | 注意体内、外因素对受试者脉诊信息的影响（原文未明确具体因素，按原文表述记录）
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 语言表达 | 1. 尽量用简单、通俗的语言；2. 指令准确、语速慢；3. 避免使用医学术语；4. 有目的、顺序地与受试者交流
附录 D - 脉诊信息采集注意事项 | 工作人员要求 - 设备操作 | 原文未明确详细要求，按原文表述记录（需正确使用脉诊采集设备，按流程规范操作）